## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 33-23-06 | Ivančice, Komenského nám. 20/7
| Objekt: |  | 0001 | Stomatologická praxe
386 | Rozpočet: |  | 02051223 | Stavební část
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 0001 | Stomatologická praxe |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 02051223 | Stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 33-23-06 - Ivančice, Komenského nám. 20/7
#POPO | Popis objektu: 0001 - Stomatologická praxe
#POPR | Popis rozpočtu: 02051223 - Stavební část
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 000 | Upozornění |  |  | HSV |  |  | 0
| 005 | Vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 800 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 999 | Výpočet ploch - neoceňovat |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 766.2 | Výplně otvorů |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 0001 02051223 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 33-23-06 | Ivančice, Komenského nám. 20/7 | [25 empty] | STA
O: | 0001 | Stomatologická praxe | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02051223 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 000 | Upozornění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 001 | Upozornění - neoceňovat !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1. R-položky jsou oceněny jako kompletizované včetně: : | [25 empty] | VV | 0
|  | všech potřebných prací a materiálů, přesunů hmot atd.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2. Pro ocenění truhlářských, zámečnických a jiných : : | [25 empty] | VV | 0
|  | výrobků je nutné použít příslušné výpisy, protože: : | [25 empty] | VV | 0
|  | texty jsou v rozpočtu zkrácené.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3. Při nejasnostech kontaktujte projektanta !: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4. Rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS DATA.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Cenové a technické podmínky lze nalézt na adrese: : | [25 empty] | VV | 0
|  | www.cenovasoustava.cz.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a : : | [25 empty] | VV | 0
|  | všechny R-položky. Jejich cena byla stanovena na základě: : | [25 empty] | VV | 0
|  | dlouholetých zkušeností rozpočtářky, podle vyhledávání: : | [25 empty] | VV | 0
|  | aktuálních cen materiálu na internetu, podle srovnatelných: : | [25 empty] | VV | 0
|  | montážních položek RTS, podle dostupných cenových: : | [25 empty] | VV | 0
|  | nabídek různých zhotovitelů na podobných stavbách.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6. V cenách výrobků PSV jsou obsaženy i náklady na: : | [25 empty] | VV | 0
|  | potřebnou výrobní (dílenskou) dokumentaci.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7. V ceně SDRK konstrukcí je i tmelení, broušení (pro, : : | [25 empty] | VV | 0
|  | kvalitu Q2),revizní klapky příslušné pož.odolnosti atd.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 8. V cenách bouracích prací je i třídění suti.: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 9. Samostatné otlučení obkladaček na bouraných : | [25 empty] | VV | 0
|  | příčkách se neuvažuje. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10. Vzdálenost a zpoplatnění skládky suti je: : | [25 empty] | VV | 0
|  | nutné upřesnit podle místních podmínek.: : 0 | [25 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 005 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | R 005-01 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
3 | R 005-02 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | R 11-01 | Ochrana stávajících výplní otvorů před poškozením při stav.úpravách | m2 | 26.0655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Např.Pe fólií apod., včetně nutných přesahů a prořezu. : | [25 empty] | VV | 0
|  | V ceně je i ochrana parapetů u oken, lepící páska, montáž, : | [25 empty] | VV | 0
|  | demonáž, likvidace fólie atd. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,06*1,8*2+0,57*1,3*2+1,05*2,1+2,15*1,8*2+1,1*1,8 |  | 20.823 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,15*2,25+0,45*0,45*2 |  | 5.2425 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.13 |  | 0 |  |  |  |  | 39.21 | [6 empty] | DIL
5 | 319201316R00 | Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm | m2 | 95.6025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01583 | 1.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.37 | 35.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, | [25 empty] | SPI
|  | Předpoklad 25% plochy stávajícího zdiva : | [25 empty] | VV | 0
|  | dle omítek a obkladů : (353,63+28,78)*0,25 |  | 95.6025 | [23 empty] | VV | 0
SPU
6 | 340238211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm | m2 | 0.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12906 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.901 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 106 : 0,2*2,15*2 |  | 0.86 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 340239211R00 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm | m2 | 2.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12906 | 0.28 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.689 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [25 empty] | SPI
|  | 102-110 : 1*2,15 |  | 2.15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 346244361R00 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm | m2 | 1.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12608 | 0.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.871 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | SPI
|  | 108,114 : 3,05*0,3*2 |  | 1.83 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.1 |  | 0 |  |  |  |  | 138.66 | [6 empty] | DIL
9 | 342261113RS1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm | m2 | 42.7247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0258 | 1.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.252 | 53.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 101,102 : (4,75+7,75)*3,05-0,9*2,12*2 |  | 34.309 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,21*2,32-0,9*2,12+3,09*3,05-0,9*2,12 |  | 8.4157 | [23 empty] | VV | 0
SPU
10 | 342261113RS3 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm | m2 | 33.341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0258 | 0.86 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.252 | 41.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 112-115 : (8,1+1,95+1,4+1,83)*3,05-0,55*0,73*2 |  | 39.701 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,12*3-0,9*2,12 |  | -6.36 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 342263310R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení umývadla | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.36 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 342263320RT1 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení WC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 14/ I | 0.71 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 342091043R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 93.645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.15 | 14.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 110,116 : (8,1+0,1+0,13+7,75)*2,7+1,21*2,2-2*(0,9*4+0,7) |  | 37.478 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101,102 : (3,77+3,7+4,75*2)*2,7-0,9*2*2 |  | 42.219 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 3,09*2,7+1,21*2,2-0,9*2*2 |  | 7.405 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 3,09*2,7-0,9*2 |  | 6.543 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 347016133R00 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 115 mm, požární odolnost EI 15 | m2 | 4.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01267 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.69 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | 115 : 0,72*1,3 |  | 0.936 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 1,93*1,3 |  | 2.509 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : 0,9*1,3 |  | 1.17 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 347091081R00 | Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 | m2 | 2.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.31 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 115 : 0,72*1,3 |  | 0.936 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : 0,9*1,3 |  | 1.17 | [23 empty] | VV | 0
SPU
16 | 347091082R00 | Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 | m2 | 2.509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.2 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 114 : 1,93*1,3 |  | 2.509 | [23 empty] | VV | 0
SPU
17 | 347091213R00 | Příplatky Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm | m | 78.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 23.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 112-115 : 2,2*6+3,05*4+0,57 |  | 25.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 101,102 : 3,05*6+2,06*2 |  | 22.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 2,2*4+3,05*4+1,21 |  | 22.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103-111 : 2,15*3+1,1 |  | 7.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 0,57 |  | 0.57 | [23 empty] | VV | 0
SPU
18 | R 342-01 | D+M kazetového minerálního rozebíratelného podhledu | m2 | 135.6345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (4,53+4,75)*3,77/2 |  | 17.4928 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (4,75+4,98)*3,7/2 |  | 18.0005 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 6,35*3 |  | 19.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 3,58*3,09 |  | 11.0622 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,45*3,09 |  | 4.4805 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,5*4,4 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2,65*2,26 |  | 5.989 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,1*3,25+2,85*2,71+1,21*1,55 |  | 13.174 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 5,23*2,25+4,15*0,1+5,49*2,5 |  | 25.9075 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 4,2*2,34 |  | 9.828 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 0,9*4,5 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
SPU
19 | R 342-02 | D+M kazetového minerálního rozebíratelného podhledu (do vlhkého prostředí) | m2 | 10.8296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 112 : 2,5*1,4 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : 1,2*(0,9+0,92) |  | 2.184 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 1,28*2,2 |  | 2.816 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 1,82*1,28 |  | 2.3296 | [23 empty] | VV | 0
SPU
20 | R 342-03 | D+M pomocné nosné konstrukce pro budoucí ukotvení RTG v mč 102 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2x ocelová stojka "U" + dřevěná deska mezi stojkami. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Vloženo do SDRK příčky. Nutno upřesnit dle požadavku : | [25 empty] | VV | 0
|  | technologie. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | R 4-01 | Demontáž, očištění a zpětná montáž desek PZD 11/10 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně zaopravení původních ponechaných vrstev podlah : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.31 |  | 0 |  |  |  |  | 325.1 | [6 empty] | DIL
22 | 611423135R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové žebrových nebo na pletivu (bez dodání pletiva) štukové | m2 | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05347 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.069 | 2.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI
|  | 107 : 1,45*1,4 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
SPU
23 | 611481111R00 | Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím | m2 | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.33 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 107 : 1,45*1,4 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
SPU
24 | 612421626R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké | m2 | 33.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 1.47 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.6 | 20.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod obkladačky : 33,37 |  | 33.37 | [23 empty] | VV | 0
SPU
25 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 349.0372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 16.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.84 | 293.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (4,53+3,8)*2,93-2,06*1,8-1,8*0,6+0,9*0,15*2 |  | 19.8889 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+2,06)*0,3 |  | 1.698 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (3,75+4,98)*2,93-2,06*1,8-1,8*0,6+0,9*0,15*2 |  | 21.0609 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+2,06)*0,3 |  | 1.698 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (6,35+3)*2*2,93-0,9*2-2,15*1,8-4,8*0,6 |  | 46.241 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+2,15)*0,3+0,9*0,15*2 |  | 1.995 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (3,58*2+3,09)*2,93-2,4*0,6-2,15*1,8 |  | 24.7225 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+2,15)*0,3+0,9*0,15*2 |  | 1.995 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,45+3,09)*2*2,93-0,8*2-1,8*(0,55*2+1,45) |  | 20.4144 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (1,5+4,4)*2*2,93-0,9*2*2-5,8*0,6 |  | 27.494 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : (1,45+1,4)*2*2,93-0,9*2 |  | 14.901 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (2,65+2,26)*2*2,93-1,1*1,8+(1,8*2+1,1)*0,3 |  | 28.2026 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,15*2-0,8*2+(2,1*2+0,9)*0,2-0,45*0,45 |  | -0.5125 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,45*3*0,15*2 |  | 0.405 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : (1,1+4,75+1,55+3,4+2,71+0,75+0,15)*2,93 |  | 42.2213 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2*(0,8*3+0,9*2)+1,21*(2,93-2,2)-0,45*0,45 |  | -7.7192 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (5,1+2,35+5,49+1,6)*2,93-0,57*1,3+1,4*0,15*2 |  | 42.2812 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,3*2+0,57)*0,15-1,05*2,1-1,21*2,2+(2,2*2+2,15)*0,33 |  | -2.23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (4,2+2,34)*2*2,98-0,8*2*2-2,15*2,25+0,47*0,15*2 |  | 31.0819 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,25*2+2,15)*0,15+(2,17*2+2,16)*0,47 |  | 4.0525 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*(0,47*2+2,16) |  | -1.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : (1,4+2,5)*(2,93-1,8)-0,8*0,2+(0,37+1,36)*0,55 |  | 5.1985 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : (1,2+0,55)*0,37+1,2*(0,55+0,76) |  | 2.2195 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : (1,93+0,55)*0,37+1,93*0,55+0,28*(2,93-1,8) |  | 2.2955 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,93*(2,93-2,17) |  | 1.4668 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : (1,1+1,28)*2,93-0,57*1,3+(1,3*2+0,57)*0,3+1,4*0,15*2 |  | 7.6034 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : (4,5+0,9)*2,93-0,9*2*2 |  | 12.222 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.362 | 9.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Na přechodech mezi zazdívkou a stávajícím zdivem apod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Předpoklad : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | R 61-01 | Příplatek za zabudované omítkové lišty (průměr na 1 m2) | m2 | 349.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.72 |  | 0 |  |  |  |  | 80.66 | [6 empty] | DIL
28 | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.58 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [25 empty] | POP
|  | sokly pod křesla v mč 101,102,103 : 1*0,8*0,125*3 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
SPU
29 | 631319153R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.35 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem | [25 empty] | SPI
SPU
30 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 14.602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.396 | 5.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pro uložení instalací k přístrojům : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (0,6+1,3+1,6+0,7+1,5)*0,15 |  | 0.855 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (2,35+1+3,2+3,5+1,3+2,6)*0,15 |  | 2.0925 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (4,3+1,35+0,9)*2*0,15 |  | 1.965 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 3,09*2*0,15 |  | 0.927 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 2*0,15 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : 1*2*0,15 |  | 0.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (2,65*2+0,5)*0,15 |  | 0.87 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,85*2*0,15 |  | 0.555 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (2,45+2,5*2)*0,15 |  | 1.1175 | [23 empty] | VV | 0
|  | sokly pod křesla : (1+0,8)*2*0,15*3 |  | 1.62 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostatní - předpoklad : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
31 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 14.602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.24 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 631361921RT8 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.02397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 15.231 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | 1*0,8*0,00799*1,25*3 |  | 0.02397 | [23 empty] | VV | 0
SPU
33 | 632451031R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04984 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.25 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [25 empty] | SPI |  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
|  | Zmonolitnění desek PZD : 0,3*1*8 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 632451236R00 | Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 156.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.119 | 18.6 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.443 | 69.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) | [25 empty] | SPI
|  | P1+P2 : 142,71+13,56 |  | 156.27 | [23 empty] | VV | 0
SPU
35 | R 63-01 | D+M přechodové podlahové lišty mezi různými nášlapy | m | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 112,114,115 : 0,8+0,7+0,9 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 800 | Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 96 | [6 empty] | DIL
36 | 900 R02 | Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 | h | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1 | 96 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Nepředvídané práce, práce zjistitelné až po odkrytí : | [25 empty] | VV | 0
|  | konstrukcí, průzkum, sondy apod. : | [25 empty] | VV | 0
|  | Předpoklad 4 pracovnbíci x 3 dny x 8 hodin : 4*3*8 |  | 96 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | R 89-01 | Přemístění šachty a poklopu v mč 110 z důvodu změny dispozice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Postup a potřebné práce je nutno upřesnit podle skutečnosti. : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 25.93 | [6 empty] | DIL
38 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 146.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.18 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.177 | 25.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle podhledů : 135,64+10,83 |  | 146.47 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 57.48 | [6 empty] | DIL
39 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 186.6138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.308 | 57.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (15,1+15,65)*12,55/2-2,15*2,95 |  | 186.6138 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 77.71 |  |  |  |  | 336.88 | [6 empty] | DIL
40 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm | m2 | 44.023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.154 | 6.78 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.21 | 9.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 101 : 3,55*3,05 |  | 10.8275 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112,113 : (1,88+1,04)*3,05 |  | 8.906 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,5*3,05 |  | 4.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (2,45+2,35)*3,05-0,9*2,13 |  | 12.723 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115,117 : (1,75+1,52)*3,05-2,13*(0,6+0,8) |  | 6.9915 | [23 empty] | VV | 0
SPU
41 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm | m2 | 19.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.204 | 3.95 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.25 | 4.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 101 : 2,5*3,05-0,9*2,13 |  | 5.708 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116,117 : (3,84+1,2)*3,05-0,8*2,13 |  | 13.668 | [23 empty] | VV | 0
SPU
42 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 18.2308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 40.11 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 5.867 | 106.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle dlažby : 25,28*0,11 |  | 2.7808 | [23 empty] | VV | 0
|  | dle PVC : 128,75*0,12 |  | 15.45 | [23 empty] | VV | 0
SPU
43 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 25.2768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.51 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.147 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
|  | 107 : 1,45*1,4+0,8*0,1 |  | 2.11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 5,4*1,21+1,55*0,1+1,85*1,5 |  | 9.464 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112,113 : (1+0,8)*1,04 |  | 1.872 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 2,5*1,3+1,35*0,55+0,7*0,1 |  | 4.0625 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 1,45*1,75-0,55*0,3 |  | 2.3725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 1,3*1,52+0,9*0,1 |  | 2.066 | [23 empty] | VV | 0
|  | 117 : 2,44*0,97+1,35*0,55+0,9*0,15+0,57*0,15 |  | 3.3298 | [23 empty] | VV | 0
SPU
44 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 5.306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.29 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.425 | 2.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 3,05*0,1*(1+2+2+2)+3,05*0,15*6+2,13*0,1*2 |  | 5.306 | [23 empty] | VV | 0
SPU
45 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 21.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 1.61 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.939 | 19.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*(0,9*5+0,8*6+0,7+0,6) |  | 21.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
46 | 971033521R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 0.639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.187 | 0.12 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.48 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 107 : (1-0,7)*2,13 |  | 0.639 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 971033531R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 1.438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.27 | 0.39 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.705 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 103 : 1,1*3,05-0,9*2,13 |  | 1.438 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | 974031167R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm | m | 6.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.081 | 0.49 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.812 | 4.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 108,114 : 3,05*2 |  | 6.1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 978011191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.33 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 107 : 1,45*1,4 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
SPU
50 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 349.6519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 16.08 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.26 | 90.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (3,09+1,6+4,5+5,55+4,4+3,1+5,1)*2,93-2*(0,9+1,1*2) |  | 73.9062 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,6*(4+0,8+0,6)-2,06*1,8*2+(1,8*2+2,06)*0,15*2 |  | -8.958 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,7*2+2,06)*0,15*2 |  | 2.238 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (6,35+3)*2*2,93-0,9*2-2,15*1,8+(1,8*2+2,15)*0,15 |  | 49.9835 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,7*2+2,15)*0,15-0,6*(0,27+6,35+3+1,6) |  | -5.5995 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (4,8+3,09)*2*2,93-2,15*1,8+(1,8*2+2,15)*0,15 |  | 43.2279 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,7*2+2,15)*0,15-2*(0,9+0,8+1,1) |  | -4.4675 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (1,45+3,09)*2*2,93-0,8*2 |  | 25.0044 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105,106 : (4,3+1,5)*2*2,93-1,1*2,1*2+(2,1*2+1,1)*0,1*2 |  | 30.428 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : (1,45+1,4)*2*2,93-1*2-1,5*(0,9+1,4) |  | 11.251 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (2,65+2,26)*2*2,93-0,9*2-1,1*1,8+(1,8*2+1,1)*0,15 |  | 25.6976 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,7*2+1,1)*0,15+(2,2*2+0,9)*0,2 |  | 2.035 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : (3,4+2,73+0,75+1,5+1,55)*2,93-2*(0,8*2+0,7) |  | 24.4949 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,2*2+1,23)*0,45 |  | 2.5335 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (5,25+2,63)*2,93-0,9*2-0,57*1,3-1,05*2,1 |  | 18.3424 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,3*2+0,57)*0,15+(2,7*2+0,57)*0,15 |  | 1.371 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (4,2+2,35)*2*2,98-,8*2*2-2,15*2,25+(2,25*2+2,15)*,15 |  | 31.998 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,7*2+2,15)*0,15-0,6*(0,47*2+2,16)+(2,2*2+2,16)*0,47 |  | 2.3557 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112,114 : 1,04*(2,93-2,7)+(1,3+2,5+0,55)*(2,93-1,5) |  | 6.4597 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*0,5+1,35*0,55 |  | 0.3425 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : (1,45+0,55)*(2,93-1,5)+1,15*0,55 |  | 3.4925 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : (0,55+1,3)*(2,93-1,5)+1,3*0,55 |  | 3.3605 | [23 empty] | VV | 0
|  | 117 : (1,35+0,55)*(2,93-1,5)+(1,1+0,97)*2,93+1,35*0,55 |  | 9.5246 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,57*1,3+(1,3*2+0,57)*0,15+(2,7*2+0,57)*0,15 |  | 0.63 | [23 empty] | VV | 0
SPU
51 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 378.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 5.3 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.22 | 83.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 349,65+29,19 |  | 378.84 | [23 empty] | VV | 0
SPU
52 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 29.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.98 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 8.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | 101 : 0,6*(4+0,8+0,6) |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 0,6*(0,27+6,35+3+1,6) |  | 6.732 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : (0,9+1,4)*1,5 |  | 3.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 0,6*(0,47*2+2,16) |  | 1.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112,114 : 1,04*2,7+(1,3-0,8+2,5+0,55)*1,5 |  | 8.133 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : (1,45+0,55)*1,5 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : (0,55+1,3)*1,5 |  | 2.775 | [23 empty] | VV | 0
SPU
53 | R 96-01 | Kompletní provedení a zpětné zapravení otvoru v podlaze 1NP rozměr 300/300 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně potřebného vyřezání v ponechaných vrstvách podlahy, : | [25 empty] | VV | 0
|  | vč.odstranění násypu na klenbě, vč.vybourání otvoru v klenbě, : | [25 empty] | VV | 0
|  | vč.zpětného zapravení všech vrstev (i omítky v 1PP) kolem : | [25 empty] | VV | 0
|  | potrubí do původního stavu. Včetně likvidace suti atd. : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
SPU
54 | R 96-02 | Kompletní provedení a zpětné zapravení otvoru ve stropu nad 1NP (300/300 nebo 300/150) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vč.případné ocelové výměny ve stropu, vč.vyřezání a zpětného : | [25 empty] | VV | 0
|  | zapravení otvoru v podlaze 2NP kolem nového potrubí, : | [25 empty] | VV | 0
|  | včetně lůikvidace suti atd. : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.89 | [6 empty] | DIL
55 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 42.5042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.9385 | 39.89 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 999 | Výpočet ploch - neoceňovat |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | R 999-01 | Výpočet ploch nových podlah - neoceňovat ! | m2 | 156.2728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | * * * Podlaha P1 (vinyl) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (4,53+4,75)*3,77/2+2,06*0,15+1*0,13 |  | 17.9318 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (4,75+4,98)*3,7/2+2,06*0,15+1*0,13 |  | 18.4395 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 6,35*3+1*0,1+2,15*0,15 |  | 19.4725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 3,58*3,09+1*0,13+2,15*0,15 |  | 11.5147 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,45*3,09+0,9*0,1 |  | 4.5705 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,5*4,4+0,9*0,1*2 |  | 6.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : 1,45*1,4+1*0,1 |  | 2.13 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2,65*2,26+1,1*0,15+0,9*0,3 |  | 6.424 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 1,1*3,25+2,85*2,71+1,21*1,55+1*0,13+0,9*0,1 |  | 13.394 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 5,23*2,25+4,15*0,1+5,49*2,5+2,15*0,33+0,57*0,15 |  | 26.7025 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 4,2*2,34+2,16*0,47+2,15*0,15+0,9*0,15 |  | 11.3007 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 0,9*4,5 |  | 4.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 142.7102 | [23 empty] | VV | 1
|  | * * * Podlaha P2 (dlažba) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 112 : 2,5*1,4+1,36*0,55+0,8*0,13*2 |  | 4.456 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : 1,2*(0,9+0,92) |  | 2.184 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 1,28*2,2+1,93*0,55+1*0,13 |  | 4.0075 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 0,72*0,55+1,82*1,28+0,57*0,15+0,8*0,13 |  | 2.9151 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 13.5626 | [23 empty] | VV | 1
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99 |  | 0 |  |  |  |  | 48.89 | [6 empty] | DIL
57 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické | m2 | 183.954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0275 | 5.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle přípravy podkladu : 156,39 |  | 156.39 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyvedení na stěny dle norem RTS : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (7,74*2+7,6+7,15+0,15*4-1,1*2-2,5-1)*0,2 |  | 5.026 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105,106 : (4,3+1,5-1,1+0,1*2)*2*0,2 |  | 1.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110-117 : (8,1*2-2,5-1+7,25*2+0,55*4-1,05+0,15*4)*0,2 |  | 5.79 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,21+0,9) |  | -0.422 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102,103,104 : (6,35*2+3*2+3,09*4+4,8*2+1,45*2)*0,2 |  | 8.712 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1*2+1,1+0,9*2)+0,15*0,2*4 |  | -0.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107-109 : (1,45*2+1,4*2+3,55*2+2,73+1,5+2,65*2)*0,2 |  | 4.466 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,26*2+0,3*2+0,15*2+0,1*4-1,1-1-0,9*2)*0,2 |  | 0.384 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (4,35*2+2,35*2+0,47*2-0,9*2)*0,2 |  | 2.508 | [23 empty] | VV | 0
SPU
58 | 711141559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 183.954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.08 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.22991 | 42.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
59 | R 711-01 | Příprava stávajícího podkladu před pokládkou nové hydroizolace | m2 | 156.3945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka obsahuje očištění plochy, zametení nebo vysátí, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : (5,55+6)*7,59/2+1,6*3,09+0,15*(2,5+2,06*2+1) |  | 49.9192 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105,106 : 4,3*1,5+1,1*0,1*2 |  | 6.67 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110-117 : 8,1*3,65+7,75*0,1+0,55*(2,65+2,75)+0,57*0,15 |  | 33.3955 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102,103,104 : 6,35*3+3,09*(4,8+1,45)+0,15*(2,15*2+1,1) |  | 39.1725 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(1+0,9) |  | 0.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107-109 : 1,45*1,4+3,55*1,21+1,5*1,85+2,65*2,26+0,9*0,3 |  | 15.3595 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,15+(1+0,8)*0,1 |  | 0.345 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 4,2*2,35+2,16*0,47+(2,15+0,9)*0,15 |  | 11.3427 | [23 empty] | VV | 0
SPU
60 | R 711-02 | D+M pojistné hydroizolační stěrky pod dlažbu a obklady vč.penetrace, syst.doplňků, přesahů atd. | m2 | 35.492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V tomto rozpočtu se stěrka uvažuje pod dlažbou, po obvodu : | [25 empty] | VV | 0
|  | místností do v. 200 mm, za umyvadly do v. 1,5 m, za WC do : | [25 empty] | VV | 0
|  | v. 1,1 m. Pod obkladačky v nábytkových sestavách se : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěrka neuvažuje. : | [25 empty] | VV | 0
|  | podlaha dle dlažby : 13,56 |  | 13.56 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyvedení na stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | 105 : (0,55*2+1,45)*1,5 |  | 3.825 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : (2,5*2+1,95*2-0,7*2-0,8)*0,2+(0,53+1,7)*1,3 |  | 4.239 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : (0,9*2+0,92*2+1,2*4-0,7*2)*0,2+(0,5*4+0,9+0,92)*0,9 |  | 4.846 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : (2,2*2+1,83*2-0,9)*0,2+(0,5+1,28)*1,3 |  | 3.746 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,5+1,2)*0,9 |  | 1.53 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : (1,83*2+1,82*2+0,15*2-0,7)*0,2+(0,55*2+0,72)*1,3 |  | 3.746 | [23 empty] | VV | 0
SPU
61 | 62852616R | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: elastomerní; nosná vložka: Al fólie a skelná rohož; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie | m2 | 211.5471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.85 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 183,954*1,15 |  | 211.5471 | [23 empty] | VV | 0
SPU
62 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.98231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.567 | 1.54 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 32.98 | [6 empty] | DIL
63 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 156.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 12.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P1+P2 : 142,71+13,56 |  | 156.27 | [23 empty] | VV | 0
SPU
64 | 713121118R00 | Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, | m | 178.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.05 | 8.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle soklíků : 151,14+27,8 |  | 178.94 | [23 empty] | VV | 0
SPU
65 | 713191100V01 | Položení separační fólie, vč.dodávky Pe folie s přelepenými spoji | m2 | 156.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL21 | 0.07 | 10.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 28375329R | páska dilatační extrudovaný PE; š = 120 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm | m | 182.5188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 178,94*1,02 |  | 182.5188 | [23 empty] | VV | 0
SPU
67 | 28375460R | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa; RtF: E | m3 | 11.1577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 156,27*0,07*1,02 |  | 11.1577 | [23 empty] | VV | 0
SPU
68 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.33629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.74 | 0.59 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
69 | R 720-01 | Zdravotechnické instalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | R 730-01 | Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 766.2 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
71 | R 766.2-01 | D+M dveří lamino 900/2000 + oblož.zárubně (do zdiva tl. 100 mm) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
72 | R 766.2-02 | D+M dveří lamino 900/2000 + oblož.zárubně (do SDRK tl. 125 mm) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
73 | R 766.2-03 | D+M dveří lamino 800/2000 + oblož.zárubně (do zdiva tl. 100 mm) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
74 | R 766.2-04 | D+M dveří lamino 700/2000 + oblož.zárubně (do SDRK tl. 125 mm) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
75 | R 766.2-05 | D+M obložkové zárubně do zdiva tl. 100 mm ( mezi mč 106 a 116 ) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
76 | R 771-01 | Montáž keramické dlažby 200/200 mm vč.spárování, silikonu atd. | m2 | 13.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P2 : 13,56 |  | 13.56 | [23 empty] | VV | 0
SPU
77 | R 771-02 | Dodávka a doprava ker.dlažby 200/200 mm, materiál a barva dle výběru objednatele a architekta | m2 | 14.238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P2 : 13,56*1,05 |  | 14.238 | [23 empty] | VV | 0
SPU
78 | R 771-03 | D+M keramického soklíku s fabionem | m | 27.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.silikonu mezi soklem a obkladem nebo vč. ukončující : | [25 empty] | VV | 0
|  | lišty na plochách bez obkladaček. : | [25 empty] | VV | 0
|  | 112 : 2,5*2+1,95*2-0,7*2-0,8 |  | 6.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : 1,2*4+0,9*2+0,92*2-0,7*2 |  | 7.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : 2,2*2+1,83*2-0,9 |  | 7.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 1,82*2+1,83*2-0,7+0,15*2 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  |  |  |  | 32.83 | [6 empty] | DIL
79 | 776511820V01 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, včetně olištování | m2 | 128.7501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.13 |  | Vlastní | VL21 | 0.255 | 32.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (5,55+6)*7,59/2-3,55*0,1+1,6*3,09+0,15*2,06*2 |  | 49.0393 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 6,35*3+2,15*0,15+1*0,1+1*0,15 |  | 19.6225 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 4,8*3,09+2,15*0,15+1*0,15 |  | 15.3045 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 1,45*3,09+0,9*0,1 |  | 4.5705 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105,106 : 1,5*(4,3-0,1)+0,1*1,1*2 |  | 6.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2,65*2,26+1,1*0,15+0,9*0,3 |  | 6.424 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 6,1*2,45+3,84*0,18+1*(0,1+0,15)+0,57*0,15 |  | 15.9717 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 4,2*2,35+2,16*0,47+0,9*0,1+2,15*0,15 |  | 11.2977 | [23 empty] | VV | 0
SPU
80 | R 776-01 | D+M vinylové podlahoviny tl. 2 mm, materiál a barva dle výběru objednatele a architekta | m2 | 142.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | P1 : 142,71 |  | 142.71 | [23 empty] | VV | 0
SPU
81 | R 776-02 | D+M systémové soklové lišty s fabionem vč.vytažení podlahoviny na soklík | m | 151.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : 3,77+4,53+3,8+4,75-0,9+0,15*2 |  | 16.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 4,75+3,75+4,98+3,7-0,9+0,15*2 |  | 16.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : 6,35*2+3*2-0,9+0,15*2 |  | 18.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 3,58*2+3,09*2-0,9+0,15*2 |  | 12.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : 1,45*2+3,09*2-0,8 |  | 8.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : 1,5*2+4,4*2-0,9*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : 1,45*2+1,4*2-0,9 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : 2,65*2+2,26*2-0,8+0,2*2+0,15*2 |  | 9.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : 5,95*2+3,4*2-0,9*4-0,8*3 |  | 12.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : 5,59*2+8,06*2-1,1-0,9*3-0,7-1,05+0,15*2 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : 4,35*2+2,81*2-0,8*2 |  | 12.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : 4,5*2+0,9-0,9*3 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
82 | R 777-01 | D+M samonivelační stěrky vyztužené minerálními vlákny tl. 2 mm | m2 | 142.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vč.penetrace a přebroušení (pod vinyl) : 142,71 |  | 142.71 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | R 781-01 | Montáž keramického obkladu 200/200 mm vč.spárování, silikonu, olištování atd. | m2 | 61.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na zdivu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 1,8*0,6 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 1,8*0,6 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (4,2+0,6)*0,6 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : 2,4*0,6 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (0,55*2+1,45)*1,8 |  | 4.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (0,7*2+4,4)*0,6 |  | 3.48 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (0,47*2+2,16)*0,6 |  | 1.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : (2,5+1,4+0,55-0,8)*1,8 |  | 6.57 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : (0,55+1,2)*1,8 |  | 3.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : (2,2+0,55)*1,8 |  | 4.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : (0,72+0,55)*1,8 |  | 2.286 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 33.366 | [23 empty] | VV | 1
|  | na sádrokartonu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 101 : 1,8*0,6 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 1,8*0,6 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : (2,5+1,95-0,7*2)*1,8 |  | 5.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : (0,37+1,2*3+0,92+0,9*2-0,7*2)*1,8 |  | 9.522 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : (1,28+2,2+1,83-0,9)*1,8 |  | 7.938 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : 1,83*1,8 |  | 3.294 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 28.404 | [23 empty] | VV | 1
SPU
84 | R 781-02 | Dodávka a doprava keramického obkladu 200/200, materiál a barva dle výběru objednatele a architekta | m2 | 64.8585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 61,77*1,05 |  | 64.8585 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
85 | R 784-01 | Výmalba interiérová otěruodolná dle popisu v projektu vč.penetrace | m2 | 479.4725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 101 : (3,77+4,53+3,8+4,75)*2,7-1,8*0,6*2 |  | 43.335 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : (4,75+3,75+4,98+3,7)*2,7-1,8*0,6*2 |  | 44.226 | [23 empty] | VV | 0
|  | 103 : (6,35+3)*2*2,7-4,8*0,6 |  | 47.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 104 : (3,58+3,09)*2*2,7-2,4*0,6 |  | 34.578 | [23 empty] | VV | 0
|  | 105 : (1,45+3,09)*2*2,7-1,8*(0,55*2+1,45) |  | 19.926 | [23 empty] | VV | 0
|  | 106 : (1,5+4,4)*2*2,7-0,6*5,8 |  | 28.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 107 : (1,45+1,4)*2*2,93+1,45*1,4 |  | 18.731 | [23 empty] | VV | 0
|  | 108 : (2,65+2,26)*2*2,7 |  | 26.514 | [23 empty] | VV | 0
|  | 109 : (5,95+3,4)*2*2,7 |  | 50.49 | [23 empty] | VV | 0
|  | 110 : (5,59+7,73)*2*2,7-0,9*2,7+(2,2*2+2,15)*0,33 |  | 71.6595 | [23 empty] | VV | 0
|  | 111 : (4,2+2,34)*2*2,7-2,15*2,25+4 |  | 34.4785 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,17*2+2,16)*0,47-0,6*(0,47*2+2,16) |  | 1.195 | [23 empty] | VV | 0
|  | 112 : (1,4+2,5)*2*1,13+(0,37+1,36)*0,55 |  | 9.7655 | [23 empty] | VV | 0
|  | 113 : (1,2*4+0,9+0,37)*(2,7-1,8)+(0,55*2+1,2)*0,37+1,2*0,37 |  | 6.758 | [23 empty] | VV | 0
|  | 114 : (1,28+2,2)*2*(2,7-1,8)+(0,55*2+1,93)*0,37+1,93*0,55 |  | 8.4466 | [23 empty] | VV | 0
|  | 115 : (1,82+1,28)*2*(2,7-1,8)+(0,55*2+0,72)*0,37+0,72*0,55 |  | 6.6494 | [23 empty] | VV | 0
|  | 116 : (4,5*2+0,9)*2,7 |  | 26.73 | [23 empty] | VV | 0
SPU
86 | R 784-02 | Omyvatelný nátěr stěn vč.penetrace, tmelení, přebroušení podkladu atd. | m2 | 6.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 115 : (1,82+1,28+1,1-0,7+0,15*2)*1,8 |  | 6.84 | [23 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
87 | R M21-01 | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
88 | R M24-01 | Vzduchotechnika a klimatizace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 127.84 | [6 empty] | DIL
89 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 77.8533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.49 | 38.15 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
SPU
90 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 700.6801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
91 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 77.8533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.942 | 73.34 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
92 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 155.7067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.105 | 16.35 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
93 | 979990001T00 | Poplatek za skládku suti - průměrná cena | t | 77.8533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VL21 | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu